## Sheet1
Внутренняя группа | Группа в НСИ | Список Видов
| Бетоны, растворы, асфальтобетонные смеси | Керамзитобетон
| Сталь арматурная, металлопрокат, металлические конструкции и изделия | Уголок
| Тепло-звукоизоляция | Экструдированный пенополистирол
any | Швеллер | ст3 горячекатанный; ст3 гнутый; 09Г2С гнутый; Ст3пс/сп5; Ст09Г2С
| Двери,люки,ворота | Люк металлический
| Группа ТХ | Мультимедийное оборудование
any | Фиброцементная, фибробетонная, хризотилцементная панель | Фиброцементная панель; Хризотилцементная панель; Фибробетонная панель
| Материалы и оборудование для систем водоснабжения, канализации, водостока и пожаротушения | Оборудование водоподготовки
| Кабельные изделия | Кабель
| Оборудование и материалы для слаботочных сетей | Оборудование автоматизации и диспетчеризации
| Материалы для благоустройство и озеленения | Водоотводной лоток; Решетки водоприемные; Кустарники; Деревья; Цветы
| МАФ | Уличная мебель; ТБО
| наружные сети | наружные сети связи
| Сваи грунтоцементные | Портландцемент М400; Портландцемент М500; Состав для грунтоцементных свай
any | Материалы для монтажа | маты монтажные для теплых полов; шланг термостойкий; гибкие подводки для отопления; Шкафы коллекторные; теплоносители для систем теплоснабжения
Аппаратура | Аппараты защиты | пакетный выключатель и переключатель на ток до 25А; пакетный выключатель на ток до 100А; Автоматический выключатель на ток до 25 А; Автоматический выключатель на ток до 100 А; Выключатель нагрузки на ток до 100А
| Сваи винтовые | СВЛ; ВСЛ; СВК; СВСН; СВН
| Сваи анкерные | штанговые; прядевые; К2
Аппаратура | Аппаратура комплектная | вводно-распределительные устройства комплектные до 10 панелей; вводно-распределительные устройства комплектные до 6 панелей; вводно-распределительные устройства комплектные до 8 панелей; панели ВРУ; панели АВР; панели ГРЩ; панели распределительные; Шинопроводы; ящик с понижаюшим трансформатором; установка компенсации реактивной мощности
| Раствор | ЦП М10; ЦП М50; ЦП М75; ЦП М100; ЦП М150; ЦП М200; ЦП М250; ЦП М300; ЦП М350; ЦП М400; Бентонитовый; ЦП М800
| Керамзитобетон | М50; М75; М100; М150; М200; М250
| Асфальтобетонная смесь | Марка 1 Тип А; Марка 1 Тип Б; Марка 2 Тип А; Марка 2 Тип Б; Марка 2 Тип В; Марка 2 Тип Д; Марка 3 Тип Д; Марка 3 Тип Б; Марка 1 Тип В
| Раствор цементно-песчаный | цементно-песчаный; с армирующей добавкой фиброволокном
| Раствор тампонажный | на основе портландцемента
| Составы | быстротвердеющий
Арматура | Арматура | Арматурный каркас; А240; А500С; Муфта; класс по проекту
Арматура для подключения отопительных приборов | Арматура для подключения отопительных приборов | клапаны термостатические; головки термостатические; терморегуляторы; трубки для радиатора
Арматура для подключения отопительных приборов | Регулирующая арматура | клапан термостатический; головка термостатическая; клапан радиаторный; терморегулятор
| Пазогребневая плита | силикатная пустотелая; силикатная полнотелая; гипсовая пустотелая; гипсовая полнотелая; Силикатная пустотелая; Силикатная полнотелая; Гипсовая пустотелая; Гипсовая полнотелая
| Пазогребневая плита влагостойкая | силикатная полнотелая; гипсовая пустотелая; гипсовая полнотелая; Силикатная полнотелая; Гипсовая пустотелая; Гипсовая полнотелая
| Дорожные плиты | ПДН 1П; ПДН 2П; ПАГ 14; ПАГ 18; ПАГ 20; ПБ 1-16; ПДП; ПАГ
| Площадки лестничные | Массой до 1 т; Массой более 1 т
| Марши лестничные | Массой до 1 т; Массой более 1 т
| Ступени | Основные; Верхние фризовые
| Блоки вентиляционные | Массой до 1 т; Массой до 2,5 т
| Блоки фундаментные | ФБС
| Плиты перекрытий | Массой свыше 3 тн
| Сталь различного профиля | массой до 100 кг; массой свыше 100 кг
| Шпунт | Стальной б/у; Стальной; Стальной амортизация; Стальной возвратная стоимость; Ларсена
Арматура трубопроводная | Арматура трубопроводная | Компенсаторы и вибровставки
Арматура трубопроводная | Арматура трубопроводная запорная | кран шаровой латунный; кран трехходовой для манометра; кран шаровой для медных труб; кран пробно-спускной; кран шаровой стальной на фланцевых соединениях; кран шаровой чугунный на фланцевых соединениях; кран шаровой стальной на сварных соединениях; кран шаровой стальной на резьбовых соединениях; кран шаровой из нержавеющей стали; затвор дисковый поворотный; затвор дисковый; задвижка стальная шиберная; задвижка стальная клиновая; задвижка чугунная клиновая; задвижка чугунная; задвижка латунная; задвижка чугунная с электроприводом; ковер; затвор дисковый поворотный с электроприводом; кран шаровой стальной на фланцевых соединениях с электроприводом; вентиль запорный фланцевый стальной; вентиль запорный фланцевый чугунный
| Уголок | Ст3пс/сп5 горячекатанный; Ст3пс/сп5
Арматура трубопроводная | Арматура трубопроводная прочая | фильтр муфтовый; фильтр фланцевый; регулятор давления; регулятор перепуска; редуктор давления; клапан обратный; клапан балансировочный; клапан регулирующий; клапан соленоидный; клапан предохранительный; клапан балансировочный с электроприводом; клапан радиаторный; узел обвязки балансировочного клапана; воздухоотводчик автоматический; узел воздухоотводчика; электроприводы
Базальтовая плита | Базальтовая плита | плотность до 50кг/м3; плотность от 51 до 100кг/м3; плотность от 101 до 150 кг/м3
| Проволока стальная | проволока стальная оцинкованная; пруток-катанка
Бак расширительный | Бак расширительный | мембранный до 0,1м3; мембранный до 0,2м3; мембранный до 0,4м3; мембранный до 0,5м3; мембранный до 0,8м3; мембранный до 1м3; мембранный до 1,5м3
| Лестницы, стремянки | черный металл; из алюминия; из черного металла; из оцинкованной стали
Бетон | Бетон | В7,5 (M100); В10 (M150); В12,5 (М150); В15 (M200); В20 (M250); B22,5 (M300); B25 (M350); В27,5 (М350); B30 (M400); B35 (M450); B40 (M550); B45 (M600); B50 (M700); В55 (М700); В60 (М800); Цементное молочко; Архитектурный бетон; В10, В12,5 (M150); В90 (М1150)
Блок перегородочный | Блок перегородочный | газобетонный; керамзитобетонный пустотелый; керамзитобетонный полнотелый; силикатный пустотелый; силикатный полнотелый; бетонный пустотелый; бетонный полнотелый; Газобетонный; Керамзитобетонный пустотелый; Керамзитобетонный полнотелый; Силикатный пустотелый; Силикатный полнотелый; Бетонный пустотелый; Бетонный полнотелый
Блок стеновой | Блок стеновой | газобетонный; керамзитобетонный пустотелый; керамзитобетонный полнотелый; силикатный полнотелый; бетонный пустотелый; бетонный полнотелый; Газобетонный; Керамзитобетонный пустотелый; Керамзитобетонный полнотелый; Силикатный полнотелый; Бетонный пустотелый; Бетонный полнотелый
| Корзина для кондиционера | Оцинкованная сталь; Черная сталь; из оцинкованной стали; из черной стали; из алюминиевого профиля
| Козырек на тягах | без описания; Закалённое стекло с тягами
Вентиляторы | Вентиляторы общеобменной вентиляции | вентиляторы крышные массой до 100 кг; вентиляторы крышные массой до 200 кг; вентиляторы радиальные массой до 100 кг; вентиляторы радиальные массой до 200 кг; вентиляторы радиальные массой до 400 кг; вентиляторы канальные круглые массой до 5 кг; вентиляторы канальные круглые массой до 10 кг; вентиляторы канальные круглые массой до 25 кг; вентиляторы канальные прямоугольные массой до 25 кг; вентиляторы канальные прямоугольные массой до 50 кг; вентиляторы бытовые накладные; вентиляторы канальные прямоугольные массой до 100 кг; вентиляторы канальные прямоугольные массой до 200 кг; Элементы вентиляционных установок
| Анкерные крепления | клиновые анкеры; химические анкеры
| Сталь листовая | оцинкованная; рифленая; листовая
| Люк | стальной
| Опорные конструкции | опорные конструкции до 100 кг; сборные
| гильзы готовые | гильзы Salex
| Временные конструкции | ограждение из профлиста; ограждение котлована
| Изделия из алюминия | Отлив из алюминиевого листа окрашенный; Парапет из алюминиевого листа; Откос из алюминиевого листа окрашенный
| Арматурный каркас | класс по проекту
| Козырек | Закалённое стекло с тягами
| Анкерное крепление | клиновой анкер; химический анкер
| Листовой материал | Сталь оцинкованная; Сталь рифленая; Сталь профилированная; Сталь перфорированная; Алюминий анодированный; оцинкованная сталь с полимерным покрытием; оцинкованная сталь с порошковой окраской; алюминий; нержавеющая сталь; профилированный (профлист) окрашенный
| Закладная деталь | гильза Salex
| Отлив | из алюминиевого листа окрашенный; из алюминиевого листа неокрашенный
| Откос | из алюминиевого листа окрашенный
| Грунт | плодородный; растительный; торфяной; глинистый; Плодородный грунт; Растительный грунт; Торф; Почвогрунт "Эконом"; Грунт для засыпки; Субстрат
| Пескогрунт | без описания
| Песок | строительный; речной; кварцевый; морской; Строительный
| Гравий | керамзитовый; керамзитовый с проливкой цементным молочком; речной; без описания
Вентиляторы | Вентиляторы противодымной вентиляции | вентиляторы дымоудаления радиальные массой до 100 кг; вентиляторы дымоудаления радиальные массой до 200 кг; вентиляторы дымоудаления радиальные массой до 400 кг; вентиляторы дымоудаления радиальные массой до 600 кг; вентиляторы дымоудаления радиальные массой до 800 кг; вентиляторы дымоудаления осевые массой до 100 кг; вентиляторы дымоудаления осевые массой до 200 кг; вентиляторы дымоудаления осевые массой до 400 кг; вентиляторы подпора осевые массой до 100 кг; вентиляторы подпора осевые массой до 200 кг; вентиляторы подпора осевые массой до 400 кг; противодымная завеса; вентилятор дымосос
| Отсев | гранитный; мраморный
| Смесь | песчано-гравийная; щебеночно-песчаная; цементно-песчаная
| Щепа | сосновая; шишки; Сосновая; Лиственница
| Керамзит | Керамзитовый гравий; Керамзитовый гравий под проливку молочком
| Песчано-гравийная смесь | без описания
| Щебеночно-песчаная смесь | без описания
| Цементно-песчаная смесь | без описания; М-100; М-150; М-200
| Гранитный отсев | фр.0-5
| Вторичный щебень | Вторичный щебень бетонный
| Смесь из щебня и грунта | без описания
Вентиляторы | Вентиляционные установки | приточные установки производительностью до 1000м3; приточные установки производительностью до 3000м3; приточные установки производительностью до 10000м3; приточные установки производительностью свыше 10000м3; приточные установки со смесительным узлом производительностью до 1000м3; приточные установки со смесительным узлом производительностью до 3000м3; приточные установки со смесительным узлом производительностью до 10000м3; приточные установки со смесительным узлом производительностью свыше 10000м3; вытяжные установки производительностью до 1000м3; вытяжные установки производительностью до 3000м3; вытяжные установки производительностью до 10000м3; вытяжные установки производительностью свыше 10000м3; вытяжные установки со смесительным узлом производительностью свыше 10000м3; приточно-вытяжные установки производительностью до 1000м3; приточно-вытяжные установки производительностью до 3000м3; приточно-вытяжные установки производительностью до 10000м3; приточно-вытяжные установки производительностью свыше 10000м3; приточно-вытяжные установки со смесительным узлом производительностью до 3000м3; приточно-вытяжные установки со смесительным узлом производительностью до 10000м3
| Стекловолокно | без описания; плотность до 50кг/м3; плотность от 51 до 100кг/м3
| Базальтовое волокно | без описания; плотность до 50кг/м3
Вентиляторы | Вентилятор дымоудаления | радиальный массой до 100 кг; радиальный массой до 200 кг; радиальный массой до 400 кг; радиальный массой до 600 кг; радиальный массой до 800 кг; осевой массой до 100 кг; осевой массой до 200 кг; осевой массой до 400 кг; крышные массой до 100 кг; крышные массой до 200 кг; крышные массой до 400 кг
Вентиляторы | Вентилятор подпора | осевой массой до 100 кг; крышной массой до 200 кг; осевой массой до 400 кг; крышные массой до 100 кг; крышные массой до 200 кг; крышные массой до 400 кг; осевой массой до 200 кг
| Вспененный полиэтилен | без описания; плотность до 50кг/м3
| Пеностекло | Блок; плотность от 101 до 150 кг/м3; плотность от 151 до 250 кг/м3
| Пенополиуретан | PIR панель; Виброзащитные прорезиненные маты; Виброзащита; PIR панель фасадная; PIR панель кровельная
| Прочие | Теплоизоляционные элементы; Звукопоглощающие плиты; Виброматы; Огнестойкая плита
Вентиляторы | Вентиляционная установка | приточная производительностью до 1000м3; приточная производительностью до 3000м3; приточная производительностью до 10000м3; приточная производительностью свыше 10000м3; приточная со смесительным узлом производительностью до 1000м3; приточная со смесительным узлом производительностью до 3000м3; приточная со смесительным узлом производительностью до 10000м3; приточная со смесительным узлом производительностью свыше 10000м3; вытяжная производительностью до 1000м3; вытяжная производительностью до 3000м3; вытяжная производительностью до 10000м3; вытяжная производительностью свыше 10000м3; вытяжная со смесительным узлом производительностью до 1000м3; вытяжная со смесительным узлом производительностью до 3000м3; вытяжная со смесительным узлом производительностью до 10000м3; вытяжная со смесительным узлом производительностью свыше 10000м3; приточно-вытяжная производительностью до 1000м3; приточно-вытяжная производительностью до 3000м3; приточно-вытяжная производительностью до 10000м3; приточно-вытяжная производительностью свыше 10000м3; приточно-вытяжная со смесительным узлом производительностью до 1000м3; приточно-вытяжная со смесительным узлом производительностью до 3000м3; приточно-вытяжная со смесительным узлом производительностью до 10000м3; приточно-вытяжная со смесительным узлом производительностью свыше 10000м3
| Полиуретан | Виброзащитные маты
| Сэндвич-панель | с минераловатным утеплителем
| Теплоизоляционные элементы | Терморазъем
Водоотводной лоток | Водоотводной лоток | бетонный с решеткой; бетонный без решетки; полимербетон с решеткой; полимербетон без решетки; пластиковый без решетки; из нержавеющей стали без решетки; Бетонный; Полимербетон; Пластиковый
| Плёнка | полиэтиленовая; диффузионная; ПВХ; полипропиленовая
Водоотводные устройства | Водоотводные устройства | Воронка водосточная кровельная; Воронка водосточная кровельная с электрообогревом; Воронка водосточная парапетная; Воронка капельная; Клапан воздушный канализационный; Клапан воздушный канализационный с электроприводом; Трап вертикальный; Трап горизонтальный
| Геокомпозит | дренажный
Водосточные воронки, трапы, воздушные клапаны | Водосточные воронки, трапы, воздушные клапаны | воронки водосточные кровельные; воронки водосточные кровельные с электрообогревом; воронки водосточные парапетные; воронки капельные; воздушные канализационные клапаны; воздушные канализационные клапаны электрофицированные; трапы вертикальные; трапы горизонтальные; Закладное оборудование для бассейна
Воздуховоды | Кронштейн стеновой | воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения прямой участок; воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения фасонные части; воздуховоды из черной стали круглого сечения прямой участок; воздуховоды из ПВХ круглого сечения прямой участок; воздуховоды из ПВХ круглого сечения фасонные части; воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок; воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения фасонные части; воздуховоды из черной стали прямоугольного сечения прямой участок; воздуховоды из черной стали прямоугольного сечения фасонные части; воздуховоды из ПВХ прямоугольного сечения прямой участок; воздуховоды из ПВХ прямоугольного сечения фасонные части; фильтры канальные круглые; фильтры канальные прямоугольные; фильтрационная установка; бактерицидная секция для прямоугольныx каналов; зонты круглые; зонты прямоугольные; компенсаторы тепловых расширений прямоугольного сечения; питометражный лючок; из оцинкованной стали круглого сечения; из оцинкованной стали прямоугольного сечения; из черной стали круглого сечения; из черной стали прямоугольного сечения; ПВХ круглого сечения; ПВХ прямоугольного сечения; гибкие круглого сечения
Воздухораспределители и решетки | Воздухораспределители и решетки | решетки пластиковые; решетки металлические; диффузоры металлические; диффузоры пластиковые; клапаны приточные
| Аэратор | кровельный; кровельный пластиковый
| Пленка | Полиэтиленовая; Диффузионная; ПВХ; магнитная; маркерная
Воздушно-тепловая завеса | Воздушно-тепловая завеса | шириной до 1000 мм; шириной от 1001 до 1500 мм; шириной от 1501 до 2000 мм; шириной от 2001 до 2500 мм; шириной от 2501 до 3000 мм
Вставки гибкие | Компенсаторы и вибровставки | компенсаторы осевые сильфонные из нержавеющей стали для водоснабжения; компенсаторы осевые сильфонные из нержавеющей стали для отопления; компенсатор резиновый фланцевый; компенсаторы для пластиковых труб; вибровставки
| Дренажный геокомпозит | без описания
| Листовой отделочный материал | ГКЛ; ГКЛВ; ГКЛО; ГСП; ГВЛВ
Вставки гибкие | Компенсатор | осевой сильфонный из нержавеющей стали; фланцевый резиновый; тепловых расширений прямоугольного сечения; тепловых расширений круглого сечения
| Шпатлевка | гипсовая; полимерная; цементная; латексная; акриловая; Гипсовая; Полимерная; Цементная; Латексная; Акриловая
Вставки гибкие | Вставки гибкие | вставки гибкие круглые; вставки гибкие прямоугольные
| Стеклохолст | малярный
Выключатели и переключатели | Выключатели и переключатели | пакетные выключатели на ток до 25А; пакетные выключатели на ток до 100А; автоматические выключатели на ток до 25 А; автоматические выключатели на ток до 100 А; автоматические выключатели на ток до 400 А
Геотекстиль | Геотекстиль | нетканый иглопробивной; нетканый термоскрепленный; Нетканый иглопробивной
| Террасная доска | ДПК полнотелая; ДПК; из термодревесины; из цельной древесины
Гидроизоляция | Гидроизоляция | обмазочная; рулонная
Гидроизоляция | Гидроизоляция обмазочная | Битум; Мастика битумная; Праймер битумный; Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия; Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция; Мастика полимерная; Праймер битумно-полимерный; Мастика битумно-полимерный; Полимерная
| Потолок реечный | алюминиевый; Алюминиевый
| Потолок ячеистый | алюминиевый; стальной оцинкованный
Гидроизоляция | Гидроизоляция рулонная | без описания
| Обои | флизелиновые; виниловые на флизелиновой основе; Флизелиновые; Виниловые на флизелиновой основе под покраску
Грунтовка | Грунтовка | акриловая; акрилатная; воднодисперсионная; полимерная; алкидная; глифталевая; силикатная; Акриловая; Акрилатная; Воднодисперсионная; Полимерная; Алкидная; Глифталевая; Грунтовка КМО класса
Двери, люки и ворота | Дверь межкомнатная из МДФ | покрытие ламинированная финишпленка остекленная; покрытие ламинированная финишпленка глухая; покрытие ПВХ остекленная; покрытие ПВХ глухая; покрытие экошпон остекленная; покрытие экошпон глухая; покрытие эмаль остекленная; покрытие эмаль глухая; покрытие шпон остекленная; покрытие шпон глухая; Покрытие ламинированная финишпленка; Покрытие ПВХ; Покрытие экошпон; Покрытие эмаль; Покрытие шпон
| Ламинат | 32 класс; 33 класс
| Инженерная доска | дуб
Двери, люки и ворота | Дверь квартирная металлическая | глухая; противопожарная EI60, глухая; Непротивопожарная,глухая; Противопожарная ЕI30,глухая; Противопожарная ЕIS60,глухая
Двери, люки и ворота | Дверь общедомовая металлическая | непротивопожарная, глухая; непротивопожарная, остекленная; противопожарная EI15, глухая; противопожарная EI30, глухая; противопожарная EI45, глухая; противопожарная EI60, глухая; противопожарная EI90, глухая; противопожарная EI120, глухая; противопожарная EIS15, глухая; противопожарная EIS30, глухая; противопожарная EIS60, глухая; противопожарная EI15, остекленная; противопожарная EI30, остекленная; противопожарная EI45, остекленная; противопожарная EI60, остекленная; противопожарная EIS60, остекленная; Противопожарная EI15,глухая; Противопожарная EI30,глухая; Противопожарная EI30,остекленная; Противопожарная EIS30,глухая; Противопожарная EIS30, остекленная; Противопожарная EI60,глухая; Противопожарная EI60,остекленная; Противопожарная EIS60,глухая; Противопожарная EIS60, остекленная; Непротивопожарная,глухая; Непротивопожарная, остекленная; Для венткамер утепленная; Для венткамер неутепленная
| Молдинг | гипс; пенополистирол; гипсовые; Керамогранит; Алюминий; Гипсовый; ПВХ; Деревянный
Двери, люки и ворота | Люк металлический | непротивопожарный скрытого монтажа; непротивопожарный открытого монтажа; противопожарный E30 скрытого монтажа; противопожарный E60 скрытого монтажа; противопожарный E90 скрытого монтажа; противопожарный EI30 скрытого монтажа; противопожарный EI60 скрытого монтажа; противопожарный EI90 скрытого монтажа; противопожарный EIS60 скрытого монтажа; противопожарный E30 открытого монтажа; противопожарный E60 открытого монтажа; противопожарный E90 открытого монтажа; противопожарный EI30 открытого монтажа; противопожарный EI60 открытого монтажа; противопожарный EI90 открытого монтажа; противопожарный EIS60 открытого монтажа; Смотровой; Противопожарный EI 60; Утепленный; Неутепленный
Двери, люки и ворота | Люк-дверь | Противопожарный открытого монтажа; Противопожарный скрытого монтажа; Непротивопожарный скрытого монтажа
Двутавр | Двутавр | Ст3пс/сп5; Ст09Г2С; С245
| Грязезащитное покрытие | резина текстиль; резина щетка скребок; оцинкованная решетка; металлическое
| Профиль для деформационных швов | для пола; для стен и потолков
| Перегородки стеклянные | душевые
| Ковровое покрытие | Ковровая плитка
| Аксессуары | Все; Аксессуары
| Стеновая реечная система | алюминиевая; оцинкованная; деревянная
| Камень натуральный | травертин; мрамор; кварцит
| Гипсокартон | ГКЛ; ГКЛВ; ГКЛО
| Стеклохолст малярный | Паутинка; Стеклохолст
| Карниз потолочный | Пенополистирол
| Люк ревизионный | Металлический
| Табличка с номером этажа | Пластик; Тактильный пластик; Оргстекло; Алюминий; нерж. сталь окрашенная; Металл
| Табличка навигации | Табличка навигации
| Профили для деформационных швов | для пола; профили для стен и потолков; фасад
декоративный элемент | Декоративный элемент | с креплением; без крепления
декоративный элемент | декоративный элемент | с креплением; без крепления
Деревья | Деревья | лиственные 60-100; лиственные 101-200; лиственные 201-300; лиственные 301-400; лиственные 401-500; лиственные 501-600; хвойные 20-50; хвойные 51-100; хвойные 101-150; хвойные 151-200; хвойные 201-300; хвойные 301-400; Лиственные 1-3 года; Лиственные 4-5 лет; Лиственные 6-7 года; Лиственные 8-10 года; Хвойные 1-3 года; Хвойные 4-5 года; Хвойные 6-7 года; Хвойные 8-10 года
| Модули | глухой; с открыванием (встраиваемый оконный блок); ALT EF65; MSW80
| Декоративные элементы | Ламели; Фасадные решетки; Лайтбокс; Профиль; Декоративные элементы; Облицовочные листовые материалы; Фасадные решётки; Корзины
| Аквапанель | Аквапанель
| Композитная панель | Базальт; Алюминий
Дренажные и насосы | Насос водоснабжения | консольный моноблочный массой до 64 кг; консольный моноблочный массой до 170 кг; консольный моноблочный массой до 425 кг; консольный моноблочный массой до 600 кг; консольный моноблочный массой до 1500 кг; установка пожаротушения массой до 64 кг; установка пожаротушения массой до 170 кг; установка пожаротушения массой до 425 кг; установка пожаротушения массой до 600 кг; установка пожаротушения массой до 800 кг; установка пожаротушения массой до 1200 кг; установка пожаротушения массой до 2400 кг; установка повышения давления массой до 64 кг; установка повышения давления массой до 170 кг; установка повышения давления массой до 425 кг; установка повышения давления массой до 600 кг; установка повышения давления до 800 кг; установка повышения давления до 1100 кг; жокей-насос массой до 100 кг; жокей-насос массой до 150 кг; циркуляционный массой 100 кг
| HPL панель | без описания
| Плитка клинкерная | без описания
| Стеклофибробетонная панель | без описания
| Плитка из натурального камня | без описания; Габбро; Гранит
| Стеклопанель | без описания
| Полимербетонная панель | композитная
| Профиль моллированный | ПВХ; алюминиевый; дерево-алюминиевый
| Стоечно-ригельный профиль | алюминиевый
Спайдерная система
| Стеклопакет | однокамерный; двухкамерный; трехкамерный
| Стеклопакет молированный | однокамерный; двухкамерный
| Стекло | незакаленное; закаленное; армированное; триплекс; огнестойкое
| Стекло молированное | незакаленное; закаленное
| Стеклоблок | Бесцветный
Дренажные и насосы | Насос холодоснабжения и отопления | установка поддержания давления; циркуляционный насос; вертикальный центробежный насос
| Витражи | Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет; Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет противопожарные; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет противопожарные; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет
| Стоечно-ригельная система | Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет; Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет противопожарные; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет противопожарные
| Дверной блок | Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет
| Фурнитура | без описания
| Перегородки | Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет
Дренажные и насосы | Насосы водоснабжения | консольные и моноблочные насосы массой до 600 кг; установки пожаротушения массой до 170 кг; установки пожаротушения массой до 600 кг; установки пожаротушения массой до 800 кг; установки пожаротушения массой до 1200 кг; установки пожаротушения массой до 1500 кг; установки пожаротушения массой до 2100 кг; установки повышения давления массой до 64 кг; установки повышения давления массой до 170 кг; установки повышения давления массой до 425 кг; установки повышения давления массой до 600кг; установки повышения давления до 800 кг; установки повышения давления до 1100 кг; жокей-насосы массой до 150 кг; циркуляционные насосы
| Дверь межкомнатная из массива | Покрытие шпон остекленная; Покрытие шпон глухая; Покрытие эмаль остекленная; Покрытие эмаль глухая; Массив дерева остекленная; Массив дерева глухая; Покрытие шпон; Покрытие эмаль; Массив дерева
| Дверь межкомнатная стеклянная | покрытие пленкой; рифленое стекло
Дренажные и насосы | Дренажные и канализационные насосы | дренажный насос; канализационная насосная установка
| Дверь квартирная из массива | Массив сосны; Массив дуба
Дренажные и насосы | Насосы холодоснабжения и отопления | установки поддержания давления; циркуляционные насосы
| Дверь общедомовая деревянная | непротивопожарная,глухая; непротивопожарная, остекленная; противопожарная EI15, глухая; противопожарная, глухая; противопожарная EI60, остекленная; Противопожарная EI30,глухая; Противопожарная EI30,остекленная; Непротивопожарная,глухая
| Дверь общедомовая стеклянная | непротивопожарная, остекленная; противопожарная El60, остекленная
| Дверь временная деревянная | непротивопожарная,глухая
Задвижка | Задвижка | шиберная стальная; клиновая стальная; клиновая чугунная; клиновая латунная; шиберная стальная с электроприводом
| Люк пластиковый | непротивопожарный открытого монтажа
| Ворота секционные металлические | непротивопожарные глухие; непротивопожарные с калиткой; противопожарные глухие EI60; противопожарные EI60 с калиткой
| Ворота рулонные металлические | непротивопожарные глухие; противопожарные глухие EI60
| Ворота распашные металлические | противопожарные EI60 с дверью
| Дверь квартирная деревянная | Массив сосны; Массив дуба
| Дверь временная | Глухая
| Дверь автоматическая карусельная | Дверь автоматическая карусельная
Затвор | Затвор | дисковый поворотный; дисковый поворотный с электроприводом
| Кухонное оборудование | Электропечь; Варочная панель; Микроволнова печь; Чайник электрический; Холодильник; Машина посудомоечная; Кулер; Кипятильник; Контейнер для пищевых отходов; Подтоварник; Стол производственный; Вытяжка
| Прачечное и сушильное оборудование | Стиральная машина; Шкаф сушильный для одежды и обуви; Полотенцесушитель электрический; Рукосушитель; Фен; Сушильная машина
| Мультимедийное оборудование | Музыкальный центр; Телевизор; Проектор
| Музыкальное оборудование | Пианино; Пюпитр; Театральная ширма
| Спортивное оборудование | Тренажер; Скамейка гимнастическая; Шведская стенка; Дорожка гимнастическая; Мат гимнастический; Спортивный инвентарь; Кольцо баскетбольное; Игровой комплекс
| Медицинское оборудование | Облучатель-рециркулятор бактерицидный; Зонт вытяжной; Бак для медицинский отходов герметичный; Емкост-контейнер для сбора для сбора острого инструментария; Кушетка; Столик процедурный; Весы медицинские; Деструктор игл; Ростомер; Светильник медицинский; Стерилизатор; Холодильник; Видуар; Стул
| Антитеррористическое и досмотровое оборудование | Металлодетектор ручной; Локализатор взрыва; Комлпект досмотровых зеркал; Комплект досмотровых зеркал
| Уборочное оборудование | Подметальная машина
| Оборудование и материалы для мусороудаления | Контейнер ТБО; Компактор
| Изделия для проемов | Роллеты; Противопожарные шторы; роллеты; противопожарные шторы
Защитные средства для электрощитовых | Защитные средства для электрощитовых | указатель напряжения; инструмент диэлектрический; переносное заземление; плакаты и знаки безопасности; средства защиты; огнетушитель углекислотный; стенд для СИЗ; изолирующая штанга; огнетушители; стенды; оперативные изолирующие штанги
| Фасадное оборудование | Cистема обслуживания фасада; Маркизы
| Сантехническое оборудование/аксессуары | Диспенсер для бумажных полотенец; Дозатор для мыла
| Стол | без описания
| Кресло | без описания
| Шкаф | без описания
| Диван | без описания
| Полка | без описания
| Тумба | без описания
| Картина | без описания
| Зеркало | Зеркало
| Штора | без описания
| Столешница | Столешница
| Стойка-ресепшн | Стойка-ресепшн
| Мебель | Стол; Стул; Кресло; Пуф/банкетка; Шкаф; Диван; Кровать; Стеллаж; Вешалка; Скамейка; Полка; Тумба; Стойка-ресепшн; Столешница
| Декор | Панель; Картина; Штора; Зеркало; Ковер; Растения; Скульптура; Ширма; Пьедестал; Панно; Рулонные шторы; Часы
Изделия из оцинкованной стали | Изделия из оцинкованной стали | Отлив оцинкованный с покрытием; Отлив оцинкованный окрашенный; Отлив оцинкованный неокрашенный; Откос оцинкованный с покрытием; Парапет оцинкованный с покрытием; Парапет оцинкованный окрашенный; Парапет оцинкованный неокрашенный; настилы из оцинкованной стали; Отлив с покрытием; Отлив окрашенный; Отлив неокрашенный; Откос с покрытием; Откос окрашенный; Откос неокрашенный; Парапет с покрытием; Парапет окрашенный; Парапет неокрашенный
инженерные сооружения наружных сетей | инженерные сооружения наружных сетей | Ж/б днище колодца; Ж/б днище тепловой камеры; Ж/б колодец; Ж/б кольцо колодца; Ж/б кольцо тепловой камеры; Ж/б лоток; Ж/б плита перекрытия колодца; Ж/б плита перекрытия лотка; Ж/б подушка под опору трубопровода; Ж/б покрытие тепловой камеры; Пластиковый колодец; Пластиковый люк; Чугунный люк; Люк из оцинкованной стали
Кабеленесущие конструкции | Кабеленесущие конструкции | труба ПВХ гофрированная; труба ПВХ жесткая гладкая; труба ПНД; металлорукав; труба полиэтиленовая ПНД; лоток перфорированный; лоток неперфорированный; лоток лестничный; крышка к лотку; профиль перфорированный; DIN-рейка; кабель-канал пластиковый шириной до 50мм; кабель-канал пластиковый шириной до 100мм; короб огнестойкий; лоток проволочный; труба ПА гофрированная; труба пластиковая гофрированная; труба ПВХ жесткая; Прочие материалы для кабельных трасс
Кабель для передачи информации | Кабель для передачи информации | высокочастотного сигнала (коаксиальный); сетевой (витая пара); сетевой огнестойкий (витая пара); для интерфейса RS-485; для интерфейса RS-485 огнестойкий; управления, сигнализации и блокировки; управления, сигнализации и блокировки огнестойкий; сигнала управления (контрольный); сигнала управления (контрольный) огнестойкий; сигнала связи (оптический); сигнала связи (оптический) огнестойкий; микрофонных линий; телефонной сети; ОЗДС высоковольтный; проводного вещания
Калориферы | Калориферы | электрокалориферы канальные круглые; электрокалориферы канальные прямоугольные; водяной канальный калорифер круглый; водяной канальный калорифер прямоугольный
| Металлоконструкции для крепления трубопроводов | Металлоконструкции для крепления трубопроводов
Кирпич | Кирпич | рядовой пустотелый; рядовой полнотелый; лицевой пустотелый; лицевой полнотелый; Рядовой пустотелый; Рядовой полнотелый; Клинкерный; Лицевой пустотелый; Лицевой полнотелый
Клапан | Клапан | обратный; соленоидный; предохранительный; регулирующий; балансировочный; балансировочный с электроприводом
Клапан общеобменной вентиляции | Клапан общеобменной вентиляции | дроссельный круглый с ручным приводом; обратный круглый с ручным приводом; воздушный круглый с ручным приводом; ирисовый круглый с ручным приводом; дроссельный прямоугольный с ручным приводом периметром до 1000 мм; дроссельный прямоугольный с ручным приводом периметром до 1600 мм; дроссельный прямоугольный с ручным приводом периметром до 2400 мм; дроссельный прямоугольный с ручным приводом периметром до 3200 мм; дроссельный прямоугольный с ручным приводом периметром до 4500 мм; обратный прямоугольный с ручным приводом периметром до 1000мм; обратный прямоугольный с ручным приводом периметром до 1600мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 1000 мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 1600 мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 2400 мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 3200 мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 4500 мм; воздушный прямоугольный с электроприводом периметром до 6000 мм; Заслонка прямоугольная регулирующая с электроприводом периметром до 1600мм; Заслонка прямоугольная регулирующая с электроприводом периметром до 2400мм; Заслонка прямоугольная регулирующая с электроприводом периметром до 3200мм; Заслонка воздушная круглая с электроприводом
Клапан противопожарный | Клапан противопожарный | круглый НО; круглый НЗ; прямоугольный НО периметром до 1000мм; прямоугольный НО периметром до 1600мм; прямоугольный НО периметром до 2400мм; прямоугольный НО периметром до 3200мм; прямоугольный НО периметром до 4500мм; прямоугольный НО периметром до 6000 мм; прямоугольный НЗ периметром до 1000 мм; прямоугольный НЗ периметром до 1600 мм; прямоугольный НЗ периметром до 2400 мм; прямоугольный НЗ периметром до 3200мм; прямоугольный НЗ периметром до 4500мм; прямоугольный НЗ периметром до 6000 мм; прямоугольный избыточного давления периметром до 1000 мм; прямоугольный избыточного давления периметром до 1600 мм; прямоугольный избыточного давления периметром до 2400 мм; прямоугольный избыточного давления периметром до 3200 мм; прямоугольный избыточного давления периметром до 4500 мм; прямоугольный морозостойкий воздухозаборный периметром до 1600мм; прямоугольный морозостойкий воздухозаборный периметром до 2400мм; прямоугольный морозостойкий воздухозаборный периметром до 4500мм; прямоугольный морозостойкий воздухозаборный периметром до 6000мм
Клапаны вентиляционные | Клапаны вентиляционные противопожарные | клапаны противопожарные круглые НО; клапаны противопожарные круглые НЗ; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 1400мм; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 1600мм; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 2400мм; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 3200мм; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 4500мм; клапаны противопожарные прямоугольные НО периметром до 6000 мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 1000 мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 1600 мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 2400 мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 3200мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 4500мм; клапаны противопожарные прямоугольные НЗ периметром до 6000 мм; клапаны противопожарные избыточного давления прямоугольные периметром до 1000 мм; клапаны противопожарные избыточного давления прямоугольные периметром до 1600 мм; клапаны противопожарные избыточного давления прямоугольные периметром до 2400 мм; клапаны противопожарные избыточного давления прямоугольные периметром до 3200 мм; клапаны противопожарные избыточного давления прямоугольные периметром до 4500 мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 1000мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 1600мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 2400мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 3200мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 4500мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 6000мм; клапаны морозостойкие воздухозаборные периметром до 8000мм
Клапаны вентиляционные | Клапаны вентиляционные общеобменной вентиляции | клапаны дроссельные круглые с ручным приводом; заслонки воздушные круглые с электроприводом; клапаны ирисовые; клапаны воздушные круглые с ручным приводом; клапаны дроссельные прямоугольные с ручным приводом периметром до 1000 мм; клапаны дроссельные прямоугольные с ручным приводом периметром до 1600 мм; клапаны дроссельные прямоугольные с ручным приводом периметром до 2400 мм; клапаны дроссельные прямоугольные с ручным приводом периметром до 3200 мм; клапаны дроссельные прямоугольные с ручным приводом периметром до 4500 мм; заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 1000 мм; заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 1600 мм; заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 2400 мм; заслонки воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 3200 мм; клапаны воздушные прямоугольные периметром до 1000 мм; клапаны воздушные прямоугольные периметром до 1600 мм; клапаны воздушные прямоугольные периметром до 2400 мм; клапаны воздушные прямоугольные периметром до 3200 мм; клапаны воздушные прямоугольные периметром до 4500 мм; клапаны воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 1000 мм; клапаны воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 1600 мм; клапаны воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 2400 мм; клапаны воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 4500 мм; клапаны воздушные прямоугольные с электроприводом периметром до 6000 мм; клапаны обратные круглые; клапаны обратные прямоугольные периметром до 1000мм; клапаны обратные прямоугольные периметром до 1600мм; клапаны обратные прямоугольные периметром до 4500мм; Приводы для воздушных клапанов
Коллекторы, распределительные узлы | Коллекторы, распределительные узлы | коллектор для воды
Коллекторы, распределительные узлы | Коллектор для воды | латунный; из нержавеющей стали
Компьютеры и комплектующие | Компьютеры и комплектующие | Компьютер в сборе; Жесткий диск; Программное обеспечение; Лицензия; Монитор; Принтер; Сервер; Автоматизированное рабочее место; Компьютеры в сборе; Оборудование стоек модульное; Мониторы; Принтеры; Прочее
| Вентиль | фланцевый стальной; фланцевый чугунный
Кондиционер | Кондиционер | Сплит-система с одним внутренним блоком мощностью до 5кВт; сплит-система с одним внутренним блоком мощностью до 8кВт; сплит-система с одним внутренним блоком мощностью свыше 8кВт; сплит-система на два внутренним блоком мощностью до 5кВт; сплит-система на два внутренним блоком мощностью до 8кВт; сплит-система на два внутренним блоком мощностью свыше 8кВт; сплит-система на три внутренних блока мощностью до 5кВт; сплит-система на три внутренним блоком мощностью до 8кВт; сплит-система на три внутренним блоком мощностью свыше 8кВт; чиллер; внешние блоки VRF мощностью до 20кВт; внешние блоки VRF мощностью до 40кВт; внешние блоки VRF мощностью до 60кВт; внутренние блоки VRF мощностью до 5кВт; внутренние блоки VRF мощностью до 8кВт; внутренние блоки VRF мощностью свыше 8кВт
Кондиционеры | Кондиционеры | сплит-системы с одним внутренним блоком мощностью до 5кВт; сплит-системы с одним внутренним блоком мощностью до 8кВт; сплит-системы с одним внутренним блоком мощностью свыше 8кВт; сплит-системы на 2 внутренних блока мощностью до 8кВт; сплит-системы на 3 внутренних блока мощностью до 5кВт; сплит-системы на 3 внутренних блока мощностью до 8кВт; сплит-системы на 4 внутренних блока мощностью свыше 8кВт; сплит-системы на 5 внутренних блока мощностью свыше 8кВт; внешние блоки VRF мощностью до 20кВт; внешние блоки VRF мощностью до 40кВт; внешние блоки VRF мощностью до 60кВт; внутренние блоки VRF мощностью до 5кВт; внутренние блоки VRF мощностью до 8кВт; внутренние блоки VRF мощностью свыше 8кВт; рефнеты; пульты управления кондиционерами; сифоны для кондиционеров; дренажные помпы; зимний комплект для кондиционера; клапан Шредера; Клапаны расширительные; фреон
| Воздухоотводчик | автоматический
| Регулятор | давления; перепуска
| Редуктор давления | поршневой
| Узел обвязки | балансировочного клапана
Кран | Кран | шаровой латунный муфтовый; шаровой латунный медный; шаровой стальной на фланцевых соединениях; шаровой стальной на сварных соединениях; шаровой стальной на резьбовых соединениях; шаровой из нержавеющей стали; шаровой чугунный на фланцевых соединениях; трехходовой латунный для манометра; пробно-спускной латунный
Краска | Краска | акриловая; силикатная; силиконовая; воднодисперсионная; латексная; кремнийорганическая; алкидно-уретановая; эмали; лаки; огнезащитные составы; масляная; эпоксидная; водоэмульсионная; резиновая; алкидная; Акриловая; Силикатная; Силиконовая; Воднодисперсионная; Латексная; Кремнийорганическая; Алкидно-уретановая; Эмали; Лаки; Огнезащитные составы; Масляная; Водоэмульсионная
| Вибровставка | гибкая фланцевая
Кустарники | Кустарники | лиственные 41-80; лиственные 81-160; лиственные 161-280; лиственные 281-400; хвойные до 40; хвойные 41-80; хвойные 81-160; Лиственные 1-3 года; Лиственные 4-6 лет; Хвойные 1-3 года; Хвойные 4-6 лет
| Насос канализации | дренажный; насосная установка
Лифты | Лифт | без машинного помещения грузоподъемностью до 450 кг; без машинного помещения грузоподъемностью до 630 кг; без машинного помещения грузоподъемностью до 1000 кг; без машинного помещения грузоподъемностью до 1300 кг; без машинного помещения грузоподъемность до 1500 кг; без машинного помещения грузоподъемность до 1600 кг; с машинным помещением грузоподъемностью до 450 кг; с машинным помещением грузоподъемностью до 630 кг; с машинным помещением грузоподъемностью до 1000 кг; с машинным помещением грузоподъемностью до 1300 кг; с машинным помещением грузоподъемностью до 1500 кг; с машинным помещением грузоподъемностью 1600 кг
Лифты | Лифты | лифты без машинного помещения грузоподъемностью 200 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 450 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 630 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 1000 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 1001-1100 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 800-999 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемность 1425-1500 кг; Лифты без машинного помещения грузоподъемностью 1275 кг; лифты без машинного помещения грузоподъемностью 1501-1600 кг; лифты с машинным помещением грузоподъемностью 630 кг; лифты с машинным помещением грузоподъемностью 1000 кг; лифты с машинным помещением грузоподъемностью 1425 кг; Лифты с машинным помещением грузоподъемностью 800 кг; лифты с машинным помещением грузоподъемностью 1600кг; лифты с машинным помещением грузоподъемностью 1275 кг
Материалы для молниезащиты и заземления | Материалы для молниезащиты и заземления | стержни молниеприемные; заземлители; прочие
Материалы и оборудование для организации дорожного движения | Материалы и оборудование для организации дорожного движения | Колесоотбойник; Шлагбаум; Опора для стрелы; Светофор; Исскуственная дорожная неровность; Дорожный знак; Дорожный указатель; Зеркало; Ворота; Демпфер; Болларды
Материалы и оборудование радиофикации | Материалы и оборудование радиофикации | устройства подачи программ вещания; устройство оповещения; устройство сопряжения; модуль IP; Объектовая станция РСПИ; шкаф трансформаторный распределительный; мачта антенная; кронштейн; антенна; грозозащитный фильтр; радиорозетка; приемник радиовещательный; уличный модем; коробка радиотрансляционной сети; оборудование часофикации
Мембрана | Мембрана | диффузионная; профилированная; ПВХ; термопластичная (ТПО); пароизоляционная; противопожарная; Диффузионная; Профилированная; Термопластичная (ТПО); Пароизоляционная; Ветро-влагозащитная
Металлическая сетка | Металлическая сетка | Сетка из проволоки ВР-I; Сетка сварная; Сетка сварная оцинкованная; Сетка сварная из арматуры В500С; Сетка плетеная; Сетка плетеная оцинкованная; Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная (ЦПВС); сварная; плетеная; ЦПВС
Металлокассеты | Металлокассеты | оцинкованная сталь с полимерным покрытием; оцинкованная сталь с порошковой окраской; алюминий; композитная алюминиевая; нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь; Алюминий; Нержавеющая сталь; Медь
Минераловатная плита | Минераловатная плита | без описания; Сэндвич-панель; плотность до 50кг/м3; плотность от 51 до 100кг/м3; плотность от 101 до 150 кг/м3; плотность от 151 до 250 кг/м3
Навигационные таблички | Навигационные таблички | пластик; тактильный пластик; оргстекло; алюминий; латунь; трафарет; нержавеющая сталь; лайтбокс
| Оборудование газового и порошкового пожаротушения | Модуль газового пожаротушения; Модуль порошкового пожаротушения; модули газового пожаротушения; модули порошкового пожаротушения
Навигационные таблички | Табличка с номером квартиры | пластик; оргстекло; алюминий; латунь; нерж сталь окрашенная; Пластик; Оргстекло; Алюминий; Латунь; Нерж сталь окрашенная; Черная сталь окрашенная
Наливной пол | Наливной пол | цементный; полимерный; эпоксидный; полиуретановый; Цементный; Полимерный; Эпоксидный; Полиуретановый
наружное освещение | наружное освещение | закладные детали опор освещения; опоры освещения; блоки питания; светильники; временное; Закладные детали опор освещения; Опора освещения; Светильник; Прожектор; Блок питания
Оборудование | Оборудование тепловых пунктов | теплообменники пластинчатые; Водонагреватели; грязевики абонентские; охладители проб; блочные тепловые пункты до 0,4 МВт; стремянки, подставки монтажные
Оборудование | Оборудование ОПС | прибор приемно-контрольный; пульт контроля и управления; прибор приемно-контрольный адресный; блок индикации; пульт дистанционного управления; Центральный прибор управления ОПС; модуль сопряжения; преобразователь интерфейса; модуль реле; интерфейсный модуль; модуль управления клапаном дымоудаления; блок контрольно-пусковой; блок сигнально-пусковой; контроллер ОПС; повторитель интерфейса; извещатель пожарный дымовой адресный; извещатель пожарный дымовой автономный; извещатель пожарный тепловой адресный; извещатель пожарный ручной; устройство дистанционного пуска; датчик положения пожарного крана; извещатель охранный магнитоконтактный; извещатель охранный акустический; извещатель охранный объемный; извещатель охранный ручной; адресная метка; адресный расширитель; промежуточные устройства и блоки; Контроллер алресных устройств; Извещатель утечки газа; приборы приемно-контрольные на 2-10 лучей; приборы приемно-контрольные на 20 лучей; приборы приемно-контрольные адресные; приборы пусковые; блоки индикации; пульты дистанционного управления; АРМ ОПС; модули сопряжения; повторитель/преобразователь/разделитель интерфейса; релейные модули; интерфейсные модули; модули управления дымоудалением; блоки контрольно-пусковые; блоки сигнально-пусковые; контроллеры ОПС; извещатели пожарные дымовые точечные; извещатели пожарные дымовые линейные; извещатели пожарные тепловые; извещатели пожарные ручные; устройства дистанционного пуска; извещатели пожарные пламени; датчики положения пожарного крана; извещатели охранные магнитоконтактные; извещатели охранные акустические; извещатели охранные объемные; извещатели охранные ручные; адресные метки; адресные расширители
Оборудование | Оборудование оповещения и диспетчерской связи | прибор управления оповещением; магнитофон; усилитель трансляционный; распределитель программный; блок речевого оповещения; селектор; блок коммутации; блок аварийной сигнализации; блок контроля линий оповещения; блок системы обратной связи; карта речевого оповещения; Громкоговоритель; оповещатель звуковой; оповещатель светозвуковой; табло световое; оповещатель световой; лампа сигнальная; кнопка вызова/сброса; табличка тактильная; вызывная панель; микрофон; микрофонная консоль; Табло отображения; приборы управления оповещением; магнитофоны; усилители трансляционные; распределители программные; блоки речевого оповещения; селекторы; блоки коммутации; блоки аварийной сигнализации; блоки контроля линий; блоки обратной связи; карты речевого оповещения; блоки защиты; оповещатели речевые; оповещатели звуковые; оповещатели светозвуковые; табло световые; оповещатели световые; лампы сигнальные; кнопки вызова; таблички тактильные; вызывные панели; микрофоны; микрофонные консоли; монтажные материалы
| Узлы смесительные | узлы смесительные без насосов; узлы смесительные с насосами
Оборудование | Оборудование автоматизации и диспетчеризации | шкаф управления пожарный; шкаф управления задвижкой; Прибор управления оборудованием; прибор управления насосами; Контроллер; концентратор; Блок диспетчеризации; блок питания и сигнализации; датчик температуры; датчики давления (реле, преобразователи); датчик протечки; выключатель поплавковый; частотный преобразователь; датчик загазованности; устройства переговорные; устройство мониторинга; преобразователь интерфейса; регулятор скорости; счетчик импульсов-регистратор; сигнализатор уровня жидкости; Модуль ввода/вывода/расширения; щиты автоматизации; Пульты диспетчеризации; Ретранслятор; Модули диспетчеризации; комплект КИПиА; датчик расстояния; прочие материалы; пульты диспетчеризации; приборы управления насосами; Контроллеры; концентраторы; датчики температуры; датчики давления; датчики протечки; выключатели поплавковые; частотные преобразователи; датчики загазованности; датчики освещенности; датчики потока; устройства мониторинга; регуляторы скорости; счетчики импульсов; сигнализаторы уровня жидкости; Модули ввода/вывода/расширения; монтажные материалы
Оборудование | Оборудование контроля доступа | контроллер доступа; контроллер замка; замок электромеханический; замок электромагнитный; Электронный ключ Touch Memory; доводчик дверной; доводчик дверной с электроприводом; кнопка выхода; считыватель; стойка для считывателя; фотоэлемменты; блок светофорного регулирования; пост управления для ворот; детектор магнитной петли; брелок-передатчик; радиоплата; антенна; устройство переговорное; блоки вызова домофона; пульт консьержа; блок коммутации; коммутатор сетевых подключений; монитор видеодомофона; блок управления домофоном; транспортный идентификатор; турникеты; контроллеры доступа; контроллеры замка; замки электромеханические; замки электромагнитные; ключи ТМ; доводчики дверные; доводчики дверные с электроприводом; кнопки выхода; считыватели; стойки для считывателя; комплект фотоэлементов; блоки светофорного регулирования; посты управления для ворот; детекторы магнитоной петли; брелоки-передатчики; радиоплаты; антенны; устройства переговорные; пульты консьержа; блоки коммутации; видеомониторы абонентские; блоки управления домофоном
Оборудование | Оборудование видеонаблюдения | АРМ видеонаблюдения; видеокамера наружной установки; видеокамера внутренней установки; устройство грозозащиты; кронштейн; монтажная коробка; видеосервер; видеорегистраторы на 8 каналов; видеокамеры наружной установки; видеокамеры наружной установки купольные; видеокамеры внутренней установки купольные; устройства грозозащиты; кронштейны; монтажные коробки; видеосерверы
Оборудование | Оборудование СКС | коммутатор на 4 порта; коммутатор на 8 портов; коммутатор на 16 портов; коммутатор на 18 портов; коммутатор на 24 порта; коммутатор на 28 портов; коммутаторы на 48 портов; патч-панель 12 портов; патч-панель до 24 порта; патч-панель до 48 портов; кросс оптический; патч-корд; шкаф телекоммуникационный навесной; шкаф телекоммуникационный стоечный; комплектующие шкафов телекоммуникационных; модем оптический; конвертер; SFP-модули оптические; Маршрутизатор; Wi-Fi контроллер; Точка доступа; Проводной телефон; POE -удлинители; коммутаторы на 5 портов; коммутаторы на 8 портов; коммутаторы на 16 портов; коммутаторы на 24 порта; коммутаторы на 28 портов; коммутаторы на 18 портов; патч-панели; патч-панель 24 порта; патч-панель 48 портов; кроссы оптические; патч-корды; шкафы телекоммуникационные навесные и комплектующие; шкафы телекоммуникационные стоечные и комплектующие; медиаконвертеры; Маршрутизаторы, wi-fi контроллеры; IP- телефоны
Оборудование | Оборудование питания | блоки питания резервированные; блок питания стабилизированный; источник бесперебойного питания; блоки питания на DIN-рейку; батарея аккумуляторная; шкаф с блоком питания; блок питания для систем оповещения; блок питания для домофонной связи; блок питания для камеры видеонаблюдения; блок аварийного питания; блоки питания резервированные с АКБ; блоки питания универсальные; блоки питания на 220В; батарейные модули; блоки питания для систем оповещения; блоки питания для домофонной связи; блоки питания для камер видеонаблюдения; модуль управления
Оборудование | Оборудование радиофикации | устройства подачи программ вещания; устройства оповещения; устройства сопряжения; модуль IP; оборудование радиоканальной передачи извещений; шкафы трансформаторные распределителные; мачты антенные; кронштейны; антенны; грозозащитные фильтры; радиорозетки; радиоприемники трехпрограммные; уличные модемы; коробки ограничительные
| Узел смесительный | без насосов; с насосами
Ограждение лестниц, кровли, балконов и лоджий | Ограждение лестниц, кровли, балконов и лоджий | черный металл; нержавеющая сталь; нержавеющая сталь со стеклом триплекс; Стекло триплекс; алюминий; стекло стемалит; из черного металла; из нержавеющей стали; из стекла; из алюминия; из оцинкованной стали
Ограждение лестниц, кровли, балконов и лоджий | Ограждение уличное | Ограждение территории; Ограждение газонное; территории; газонное
Окна | Окна | ПВХ профиль однокамерный стеклопакет; ПВХ профиль двухкамерный стеклопакет; Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет; Алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет противопожарные; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет противопожарные; Алюминиевый профиль двухкамерный стеклопакет; Моллированный алюминиевый профиль однокамерный стеклопакет
| Водонагреватель | промышленный
| Грязевик абонентский | вертикальный
| Охладитель проб | сетевой воды
| Электрический котел | с насосом
Опоры | Опоры для труб | опоры подвижные; опоры неподвижные
Опоры | Опора для трубопроводов | подвижная; неподвижная
Отдельные элементы | Отделочные материалы и изделия | Листовой отделочный материал; Плинтус; Навигационные таблички; Паркетная доска; Аксессуары; Линолеум; Каучуковые покрытия
Отдельные элементы | Отдельные элементы детской площадки | подвесные; отдельностоящие игровые; отдельностоящие спортивные; информационные
Отдельные элементы | отдельные элементы площадки | подвесные; отдельностоящие игровые; отдельностоящие спортивные; информационные
Отопительный прибор | Отопительные приборы | радиаторы панельные стальные с нижним подключением; радиаторы панельные стальные боковым подключением; радиаторы трубчатые стальные настенные с боковым подключением; радиаторы трубчатые стальные настенные с нижним подключением; конвекторы настенные; конвекторы напольные; конвекторы внутрипольные; конвекторы электрические; регистры из гладких труб; кронштейны; тепловентиляторы
Отопительный прибор | Отопительный прибор | радиатор панельный стальной с нижним подключением; радиатор панельный стальной боковым подключением; радиатор трубчатый стальной настенный с боковым подключением; радиатор трубчатый стальной настенный с нижним подключением; радиатор трубчатый стальной напольный с боковым подключением; конвектор настенный; конвектор напольный; конвектор внутрипольный; конвектор универсальный (электрический); регистр из гладких труб; тепловентилятор
Панель | Панель | композитная базальтовая; композитная алюминиевая; фиброцементная; хризотилцементная; фибробетонная; HPL; Терракотовая; алюминиевая
Панель облицовочная | Панель облицовочная | ЗИПС; Пластиковая; ДВП; МДФ; массив; гипсовая; стеклянная; зеркальная; алюминиевая; цементная; цементно-стружечная; стекломагниевая; нержавеющая сталь; асбесто-цементная; ПВХ; ЛДСП; акриловая; латунная; мраморная; стеклофибробетонная; стеклокомпозитная; Массив; Гипсовая; Стеклянная; Зеркальная; Алюминиевая; Аквапанель; Цементно-стружечная плита; Стекломагниевый лист; панели из нержавеющей стали; Асбесто-цементный лист; Картеновая; Хризотил-цементная плита; экран из электротехнической стали
Пенопласт | Пенопласт | без описания; ПСБ-С 35; ПСБ-С 50; плотность до 50кг/м3
Плинтус | Плинтус | ПВХ; керамогранит; алюминий; полистирол; керамическая плитка; ЛДФ; латунь; нержавеющая сталь
Плитка | Плита потолочная | минеральное волокно; стальная; стекловолокно; алюминиевая; ячеистая алюминиевая; ячеистая стальная; Минеральное волокно; Стальная панель; Стекловолокно; Алюминиевая панель; Ячеистая; ПВС
| Дымоходы | из нержавеющей стали
| Чиллер | Чиллер
| Сухой охладитель | Сухой охладитель
Плитка | Плитка | керамогранитная; керамическая; гранитная; клинкерная; доломитовая; из натурального мрамора; известняковая; поливинилхлоридная; Керамогранитная; Керамическая; Гранитная; Клинкерная; Затирка; натуральный камень; бетонная
| Вставка гибкая | прямоугольного сечения; круглого сечения; термостойкая прямоугольного сечения; термостойкая круглого сечения
Плитка | Плитка тротуарная | бетонная; гранитная; Бетонная; Натуральный камень; Композитная
| Диффузор | пластиковый круглый; пластиковый прямоугольный; металлический круглый; металлический прямоугольный
Подоконная доска | Подоконная доска | ПВХ; Деревянная; искусственный камень; Искусственный камень
Покрытие воздуховодов огнезащитное и теплозащитное | Покрытие воздуховодов огнезащитное и теплозащитное | базальтовое; стекловолоконное; комбинированное; вспененный каучук; вспененный полиэтилен
| Вентилятор крышный | прямоугольный массой до 100 кг; прямоугольный массой до 200 кг; прямоугольный массой до 400 кг
| Вентилятор канальный | круглый массой до 5 кг; круглый массой до 10 кг; прямоугольный массой до 25 кг; прямоугольный массой до 50 кг
Покрытия огнезащитные и теплозащитные | Покрытия огнезащитные и теплозащитные | покрытия базальтовые для воздуховодов; покрытия стекловолоконные для воздуховодов; покрытия комбинированные для воздуховодов
Полоса стальная | Полоса стальная | Полоса стальная оцинкованная; Полоса стальная неоцинкованная; Ст3пс/сп5
| Вентилятор дымосос | переносной массой до 30 кг
| Завеса | противодымная
Потолок натяжной | Потолок натяжной | полотно ПВХ; полотно тканевое; Полотно ПВХ; Полотно тканевое
Почтовый ящик | Почтовый ящик | окрашенная сталь; нержавеющая сталь; Окрашенная сталь,ключевой замок; Окрашенная сталь, электронный замок; Нержавеющая сталь,ключевой замок
Прибор осветительный | Прибор осветительный | патрон; светильники светодиодные; лента светодиодная; табло световое; прибор светосигнальный; светильник переносной; блок управления освещением; датчик движения; светильники трековые; Шинопровод (трек)
| Дренаж кондиционеров | сифон; дренажная помпа
| Комплект кондиционеров | зимний; всесезонный(низкотемпературный) комплекс; Комплект автоматики
| Клапан кондиционирования | Шредера
| Хладагент | фреон
| Электрокалорифер | канальный круглый; канальный прямоугольный
| Зонт | Прямоугольный; Круглый
| Вентилятор накладной | круглого сечения
| Клапан приточный | оконный
Прибор учета | Приборы учета | Счетчик воды; Счетчик воды общедомовой; Водомерный узел; Водомерный узел общедомовой
Прибор учета | Прибор учета | счетчик тепловой; счетчик тепловой для УУТЭ; электронный блок теплосчетчика; термопреобразователь; преобразователь расхода; манометр; мановакуумметр; термометр биметаллический; термометр жидкостный
| Кабель силовой бронированный | медный сечением до 16 мм; медный сечением до 35 мм; медный сечением до 70мм; медный сечением до 120мм; медный сечением до 240мм; медный сечением до 150мм; медный сечением до 750мм; медный сечением до 1200мм
Приборы осветительные | Приборы осветительные | патроны; светильники светодиодные потолочные; светильники светодиодные настенные; светильники светодиодные точечные; лента светодиодная; осветительные системы; Лайтбоксы; табло световые; приборы светосигнальные; прожекторы; лампы настольные и переносные; блоки питания светодиодных светильников и лент; блоки управления освещением; датчики движения
| Кабель силовой греющий | резистивный; саморегулируемый
Приборы учета и измерительные | Приборы учета и измерительные | счетчики водяные; водомерные узлы потребителя; счетчики водяные общедомовые; счетчики тепловые; счетчики тепловые для УУТЭ; электронный блок теплосчетчика; термопреобразователи; преобразователи расхода; манометры; мановакуумметры; термометр биметаллический; термометр жидкостный
Провод | Кабель силовой негорючий | медный сечением до 16мм; алюминиевый сечением до 16мм; медный сечением до 35мм; алюминиевый сечением до 35мм; медный сечением до 70мм; алюминиевый сечением до 70мм; медный сечением до 120мм; алюминиевый сечением до 120мм; медный сечением до 150мм; алюминиевый сечением до 150мм; медный сечением до 240мм; алюминиевый сечением до 240мм; медный сечением до 500мм; алюминиевый сечением до 500мм; медный сечением до 750мм; алюминиевый сечением до 750мм; медный сечением до 1200мм; алюминиевый сечением до 1200мм
Провод | Кабель силовой огнестойкий | медный сечением до 16мм; алюминиевый сечением до 16мм; медный сечением до 35мм; алюминиевый сечением до 35мм; медный сечением до 70мм; алюминиевый сечением до 70мм; медный сечением до 120мм; алюминиевый сечением до 120мм; медный сечением до 150мм; алюминиевый сечением до 150мм; медный сечением до 240мм; алюминиевый сечением до 240мм; медный сечением до 500мм; алюминиевый сечением до 500мм; медный сечением до 750мм; алюминиевый сечением до 750мм; медный сечением до 1200мм; алюминиевый сечением до 1200мм
Провод | Провод силовой негорючий | медный сечением до 16 мм; медный сечением до 35мм; медный сечением до 70мм; медный сечением до 120мм; силовой медный сечением до 150мм; медный сечением до 240мм
| Прибор измерительный | Счетчик электрический однофазный; Счетчик электрический трехфазный; коробка испытательная
Провод | Кабель | кабель силовой медный сечением до 16мм; кабель силовой медный сечением до 35мм; кабель силовой медный сечением до 70мм; кабель силовой медный сечением до 120мм; кабель силовой медный сечением до 150мм; кабель силовой медный сечением до 240мм; кабель силовой медный сечением до 500мм; кабель силовой медный сечением до 750мм; кабель силовой медный сечением от 750 мм; кабель силовой алюминиевый; кабель коаксиальный; кабель витая пара; кабель телефонный; кабель для локальных сетей; кабель для RS-485; кабель для систем передачи данных; кабель проводного вещания; кабель микрофонный; кабель для слаботочных систем; кабель контрольный; кабель греющий саморегулируемый; кабель греющий резистивный; кабель оптический; кабель силовой медный бронированный; кабель силовой алюминиевый бронированный до 240мм; кабель силовой алюминиевый бронированный до 750мм; кабель силовой алюминиевый бронированный от 750мм
Провод | Провод | провод силовой медный сечением до 16 мм; провод силовой медный сечением до 35мм; провод силовой медный сечением до 70мм; провод силовой медный сечением до 120мм; провод силовой медный сечением до 150мм; провод силовой медный сечением до 240мм; провод телефонный; провод высоковольтный для ОЗДС; провод самонесущий изолированный
Противопожарное оборудование | Противопожарное оборудование | Ороситель спринклерный; Ороситель дренчерный; Клапан спринклерный; Клапан дренчерный; Клапан соленоидный электромагнитный; Клапан пожарного крана; Шкаф пожарный; Комплект рукава пожарного; Кран пожарный; Головка пожарная; Огнетушитель; Датчик положения пожарного крана; Сигнализатор давления; Муфта противопожарная; Знак безопасности; Сигнализатор потока жидкости; оросители спринклерные; оросители дренчерные; клапаны и узлы управления спринклерные; клапаны соленоидные; экраны тепловые для оросителей; шкафы пожарные; рукава пожарные; краны и вентили пожарные; головки пожарные; прочие комплектующие пожарных шкафов; огнетушители порошковые; огнетушители углекислотные; огнетушители воздушно-пенные; датчик положения; сигнализаторы давления; сигнализаторы потока жидкости; муфты противопожарные; знаки безопасности
Профиль | Профиль | сварной квадратного сечения; сварной прямоугольного сечения; металлический стоечный; металлический направляющий; электросварной; гнутый; ПВХ; алюминиевый; дерево-алюминиевый
| Счетчики электрические | счетчики электрические однофазные; счетчики электрические трехфазные; коробки испытательные
Прочее оборудование для насосных | Прочее оборудование для насосных | мембранный бак
Решетка вентиляционная | Решетка вентиляционная | пластиковая прямоугольная; металлическая круглая; металлическая прямоугольная
Сантехнические устройства | Сантехнические устройства | Унитаз; Инсталляция для унитазов; Раковина; Мойка; Ванна; Поддон душевой; Смеситель; Душевая стойка; Полотенцесушитель водяной; Полотенцесушитель электрический; Водонагреватель; Жироуловитель; Подводка гибкая канализационная; Подводка гибкая водопроводная; Умывальник
Сантехнические устройства | Сантехническое оборудование | унитазы компакт; унитазы подвесные; унитазы напольные; инсталляциии для унитазов; раковины подвесные; раковины накладные; ванны из искусственных материалов; поддоны душевые; душевой лоток; смесители универсальные; смесители для раковины; смесители для ванны или душа; душевые стойки; водонагреватели; жироуловители; подводки гибкие канализационные; подводки гибкие для водопровода
Сваи железобетонные | Сваи железобетонные цельные | квадратного сечения; квадратного сечения 300х300; квадратного сечения 350х350; квадратного сечения 400х400
Сваи железобетонные | Сваи железобетонные составные | квадратного сечения
Тепловые завесы | Тепловые завесы | Тепловые завесы шириной до 1000 мм; Тепловые завесы шириной от 1001 до 1500 мм; Тепловые завесы шириной от 1501 до 2000 мм; Тепловые завесы шириной от 2001 до 2500 мм; Тепловые завесы шириной от 2501 до 3000 мм; Пульты управления для тепловых завес
| Дизельные генераторы | Дизельные генераторы мощностью 150-200 кВт
Теплообменник | Теплообменник | пластинчатый
Труба | Труба | стальная оцинкованная; стальная неоцинкованная; стальная электросварная; стальная нержавеющая; стальная бесшовная горячедеформированная; стальная бесшовная холоднодеформированная; стальная бесшовная оцинкованная горячедеформированная; стальная оцинкованная водосточная; полипропиленовая PPRC PN 10; полипропиленовая PPRC PN 20; полипропиленовая канализационная раструбная; полипропиленовая, армированная стекловолокном; полиэтиленовые трубы ПНД; полипропиленовая; полипропиленовая PPR PN10; из сшитого полиэтилена PEX-a; металлопластиковая; гофрированная для защиты трубопроводов; гофрированная дренажная; гофрированная для кондиционеров; чугунная канализационная SML; чугунная ВЧШГ; цементная; медная для кондиционеров; стальная ВГП оцинкованная; стальная ВГП; стальная ЭСВ оцинкованная; стальная ЭСВ; стальная оцинкованная водосточная с полимерным покрытием; полипропиленовая армированная стекловолокном; сшитый полиэтилен; металлопластиковая армированная; полиэтиленовая напорная; полиэтиленовая гофрированная; ПВХ напорная; ПВХ непластифицированного напорная; ПВХ гофрированная дренажная; чугунная канализационная; цементная безнапорная; медная; ПНД; асбестоцементная; ж/б; стальная в изоляции из минеральной ваты; стальная в ППУ изоляции
Труба | Труба б/у | стальная электросварная; стальная ЭСВ
Трубная изоляция | Трубная изоляция | вспененный каучук; вспененный полиэтилен; минеральная вата; трубка вспененный каучук; рулон вспененный каучук; трубка вспененный полиэтилен; рулон вспененный полиэтилен; цилиндры минеральная вата; маты минеральная вата
Узел распределительный | Узлы распределительные | узлы распределительные этажные
Узел распределительный | Узел распределительный | этажный
Уличная мебель | Уличная мебель | беседка; скамья; урна; стол; стул; табурет; шезлонг; навес
Уличная мебель | уличная мебель | Стол; Стул; Амфитеатр; Табурет; Шезлонг; Кресло
| Оборудование ОЗДС | Оборудование ОЗДС
Упрочнитель бетонного пола | Упрочнитель бетонного пола | кварц (топпинг); корунд (топпинг); металл (топпинг); кьюринг
устройства низковольтные комплектные | устройства низковольтные комплектные | Панель ВРУ; Щит аварийного переключения; Панель ГРЩ; Шинопроводная система; Ящик с понижаюшим трансформатором; установка компенсации реактивной мощности; устройства этажные распределительные комплектные на 1-2 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 3 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 4 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 5 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 6 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 7 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 8 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 9 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 10 квартир; Короб для УЭРМ; Компенсатор высоты; Ящик учетно-распределительный; Щит механизации в сборе; Щит квартирный в сборе; Щит силовой с модульным оборудованием; щит силовой с монтажной панелью в сборе; щит управления освещением; Шкаф управления пожарный; вводно-распределительные устройства комплектные до 6 панелей; вводно-распределительные устройства комплектные до 8 панелей; вводно-распределительные устройства комплектные до 10 панелей; Распределительная панель; Шкаф учета; главные распределительные щиты комплектные до 10 панелей
| Оборудование и материалы ОЗДС | Материалы ОЗДС; Оборудование ОЗДС
Устройства этажные распределительные | Устройства этажные распределительные | устройства этажные распределительные комплектные на 1-2 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 3 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 4 квартиры; устройства этажные распределительные комплектные на 5 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 6 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 7 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 8 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 9 квартир; устройства этажные распределительные комплектные на 10-11 квартир; короба УЭРМ; корпуса УЭРМ; ящики учетно-распределительные
| Подъемник | для ММГН наклонный; для ММГН вертикальный; грузовой без машинного помещения грузоподъемность 500-1000 кг; эскалаторы; грузовой без машинного помещения грузоподъемность до 499 кг
Фасадная подсистема | Фасадная подсистема | крепления керамогранитных плит; крепления композитных панелей; крепления фиброцементных плит; крепления металлических кассет; крепления клинкерной плитки; крепления терракотовых панелей; крепления кирпича; крепления натурального камня; крепления бетонной плитки; крепления алюминиевых панелей; крепление модуля; крепление парапета
| Подъемники | подъемники для ММГН наклонные; подъемники для ММГН вертикальные; грузовые без машинного помещения грузоподъемность 500-1000 кг; Технологические; эскалаторы
| Геосинтетический материал | Геосинтетический материал
| Решетка газонная | пластиковая; полимерпесчаная; бетонная; Пластиковая; Полимерпесчаный пластик; Бетонная
Фасонные части | Фасонные части | отвод чугунный; тройник чугунный; переход чугунный; заглушка чугунная; ревизия чугунная; крестовина чугунная; сальники нажимные стальные; ревизия канализационная полипропиленовая
| Бордюр | бетонный; металлический; пластиковый
Фильтр | Фильтр | муфтовый; фланцевый; канальный круглый; канальный прямоугольный; фильтрационная установкаи прямоугольныя; бактерицидная секция для прямоугольныx каналов
| Решетки водоприемные | чугунные; оцинкованные; из нержавеющей стали; Чугунные; Стальные
| Покрытия детских и спортивных площадок | резиновая крошка; каучуковая крошка; искусственный газон; из дерева; Резиновая крошка; Каучуковая крошка; Искусственный газон; Песок; Гранитный отсев
Фитинги и фасонные части | Фитинги и фасонные части | отвод чугунный; тройник чугунный; переход чугунный; торцевая крышка, заглушка чугунная; ревизия чугунная; крестовина чугунная; Сальники нажимные; колено чугунное; ревизия ПП канализационная; гильзы для пластиковых труб
Цветы | Цветы | Цветы; без описания; Микс
Штукатурка | Штукатурка | гипсовая; цементная; цементно-известковая; декоративная; цементно-песчаная; минеральная; Гипсовая; Цементная; Цементно-известковая; Декоративная штукатурка; Минеральная
| Газон | рулоный; семена; Рулоный; Семена
| Ограждение территории | деревянное
| Поливочное оборудование | автополив
| Геосинтетические материалы | без описания
| Бортовой камень | Бетонный; Пластиковый; Деревянный; Бордюр металлический
| Водосточная шахта | без описания
| Тактильные индикаторы | Металлические
| Игровой комплекс | размер S; размер M; размер L
| Спортивный комплекс | размер S; размер M; размер L
Шумоглушители | Шумоглушители | шумоглушители круглые; шумоглушители прямоугольные периметром до 2400мм; шумоглушители прямоугольные периметром до 3200мм; шумоглушители пластинчатые 2 пластины; шумоглушители пластинчатые 3 пластины; шумоглушители пластинчатые 4 пластины; шумоглушители пластинчатые 5 пластин; шумоглушители пластинчатые 6 пластин
Шумоглушители | Шумоглушитель | круглый трубчатый; прямоугольный пластинчатый 1 пластина; прямоугольный пластинчатый 2 пластины; прямоугольный пластинчатый 3 пластины; прямоугольный пластинчатый 4 пластины
Щебень | Щебень | гранитный; гравийный; известковый; пеностекольный; вторичный бетонный; Гранитный; Гравийный; Известковый; Пеностекольный
| ТБО | металлический; пластиковый
| игровой комплекс | игровой комплекс
| беседка | индивидуального изготовления
Щитовое оборудование | Щитовое оборудование | щиты механизации; щиты квартирные; щиты силовые с модульным оборудованием; щиты силовые с монтажной панелью; щиты управления освещением; щиты управления вентиляцией; щиты управления оборгевом; корпуса щитов силовых
Экструдированный пенополистирол | Экструдированный пенополистирол | без описания; сэндвич-панель; Технониколь CARBON SOLID тип А; ЭППС 35; ЭППС 36; ЭППС 45; плотность до 50кг/м3; плотность от 51 до 100кг/м3
| скамья | индивидуального изготовления
| урна | металлическая с деревом; металлическая
| спортивный комплекс | Спортивный комплекс
Электроустановочные изделия и материалы | Электроустановочные изделия и материалы | выключатель для скрытой проводки; выключатель для открытой проводки; переключатель для скрытой проводки; переключатель для открытой проводки; розетка для скрытой проводки; розетка для открытой проводки; рамки для розеток и выключателей; коробка электротехническая; предохранитель плавкий; выключатели одноклавишные для скрытой проводки; выключатели одноклавишные для открытой проводки; выключатели двухклавишные для скрытой проводки; переключатели одноклавишные для скрытой проводки; переключатели одноклавишные для открытой проводки; розетки электрические для скрытой проводки; розетки электрические для открытой проводки; розетки компьютерные; розетки телефонные; трансформаторы тока; коробки электротехнические; прочие; Лючки с силовыми розетками; разъем для нагревателей
Элементы для герметизации швов | Элементы для герметизации швов | комплект для деф. шва вертикального; комплект для деф. шва горизонтального; комплект для узла прохода через кровлю; комплект для деф. шва инъекционного; Комплект для герметизации швов; Инъекционная система; Гидрошпонка; Жгут и демпферная лента; для кровли
| наружное электроснабжение | муфты соединительные; уплотнители кабельных проходов; Муфта кабельная; Уплотнитель кабельных проходов
| наружные сети связи | Колодцы
| ЛОС | армированный стеклопластик
Элементы для узлов примыканий | Элементы для узлов примыканий | пол-стена; стена-потолок; вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; гидроизоляции монтажных проемов ввода коммуникаций; к оголовку сваи
| Доски | хвойных пород; Материалы временных конструкций
| Противопожарная безопасность | емкости; ящики для песка; Пожарный щит/шкаф; Огнетушитель; Ящик для песка; Бочка пожарная
| Элементы ОСП | Биотуалет; Емкость стеклопластиковая; Информационные щиты; Пост охраны; Пост мойки колес; Временное ограждение; Бытовка; Бытовой вагон; Пожарный щит
| Прокладки паронитовые | Прокладки паронитовые
| Фанера | Фанера
| Прочее | Комплекс материалов водоподготовки; Комплекты матриалов
| Временные сооружения | Биотуалет; Пост мойки колес; Флагшток и флаг
| Временные ограждения | 1АП; 2АН; 2АП; 3АН; 3БН; Шумозащитный забор; Защитная улавливающая сетка; Защитный козырек; Шлагбаум; Ворота
| Временные здания | Пост охраны; КПП; Штаб строительства; Бытовка
| Освещение строительной площадки | Прожектор; Опора для освещения площадки
| Емкость для воды | Бак пластиковый
| Информационные щиты | Информационный щит/плакат; Паспорт объекта; Рекламный баннер; Временные дорожные указатели
| Пиломатериалы | Доска; Брус; Фанера
| Тестовая группа 2 | Тестовая группа 3