## Sheet1
Тест-Кейс ID | Шаг алгоритма | Тип ошибки | Корректно группа? | Корректно номенклатура? | Номенклатура | Ожидание группа | Реальность группа | Ожидание номенклатура | Реальность номенклатура | Параметры | Правильно номенклатур
TEST-1 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 900х400, δ = 1 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,9 мм прямой участок |  | 16
TEST-2 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 900х800, δ = 1 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,9 мм прямой участок
TEST-3 |  |  | Не корректно | Корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1250х400, δ = 1 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 1 мм прямой участок |  | Быстро прошёлся, попытался понять что правильно, а что нет Поэтому не так много хороший кейсов
TEST-4 |  |  | Не корректно | Не корректно | Соединительные детали воздуховодов, из оцинкованной стали, δ = 1 мм |  | Воздухораспределители и решетки |  | Просечная сетка для воздуховода ø100
TEST-5 |  |  | Не корректно | Не корректно | Комплексная система огнезащиты EI60, толщина PRO-МБОР 5мм, с клеевым огнезащитным составом Kleber, расход (1,0 кг/м2) |  | Покрытия огнезащитные и теплозащитные |  | Покрытие огнезащитное PRO-МБОР-VENT EI 60 (5 мм)
TEST-6 |  |  | Не корректно | Не корректно | Осевой горизонтальный вентилятор подпора |  | Вентиляторы |  | Вентилятор подпора осевой УВОП-Б-6,3-2-У1
TEST-7 |  |  | Не корректно | Не корректно | Вставка гибкая круглого сечения |  | Воздуховоды |  | Воздуховоды ПВХ круглого сечения
TEST-8 |  |  | Не корректно | Не корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 700х700 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-90-НO-СН-ВМ-(220)-700х500
TEST-9 |  |  | Не корректно | Не корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 750х750 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-90-НО-СН-ВМ(220)-Мс-Кк 750x500
TEST-10 |  |  | Не корректно | Не корректно | Решетка металлическая нерегулируемая |  | Воздухораспределители и решетки |  | Решетка вытяжная нерегулируемая АМН 100х100
TEST-11 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали - ø560, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения 0,5 мм
TEST-12 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 700х700, δ = 0,8 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,7 мм прямой участок
TEST-13 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 750х750, δ = 0,8 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,7 мм прямой участок
TEST-14 |  |  | Не корректно | Корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1250х1050, δ = 0,9 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,9 мм прямой участок
TEST-15 |  |  | Не корректно | Не корректно | Тепло-огнезащитное покрытие воздуховодов EI150, толщина 70 мм с обкладкой неармированной фольгой |  | Покрытие воздуховодов огнезащитное и теплозащитное |  | Покрытие воздуховодов огнезащитное и теплозащитное базальтовое Бизон 70-1Ф EI 180 70мм
TEST-16 |  |  | Не корректно | Не корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 600х600 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НO-СН-ВМ-(220)-600х500
TEST-17 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали - ø500, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения 0,5 мм
TEST-18 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 600х600, δ = 0,8 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,6 мм фасонные части
TEST-19 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1400х1000, δ = 0,9 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,9 мм прямой участок
TEST-20 |  |  | Не корректно | Не корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент КЛ 700х700 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-90-НО-СН-ВМ(220)-Мс-Кк 700x500
TEST-21 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1400х1050, δ = 0,9 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,9 мм прямой участок
TEST-22 |  |  | Не корректно | Не корректно | Установка приточная каркасно-панельная |  | Вентиляторы |  | Приточная установка AIRNED
TEST-23 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздушный клапан прямоугольного сечения |  | Клапаны вентиляционные |  | Дроссельный клапан прямоугольный из оцинкованной стали ДКП 600х500
TEST-24 |  |  | Не корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 400х800 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-90-НО-BM(220) 800х400
TEST-25 |  |  | Не корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 800х500 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НО-BM(220) 800х500
TEST-26 |  |  | Не корректно | Не корректно | Алюминиевая однорядная, нерегулируемая решетка прямоугольного сечения |  | Воздухораспределители и решетки |  | Решетка вентиляционная однорядная решетка с поворотными жалюзи без блока регулирования АМН 300х300
TEST-27 |  |  | Не корректно | Корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 400х200, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,7 мм прямой участок
TEST-28 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 550х250, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,5 мм прямой участок
TEST-29 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 650х300, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,6 мм фасонные части
TEST-30 |  |  | Не корректно | Корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 700х300, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,7 мм прямой участок
TEST-31 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х200, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,8 мм прямой участок
TEST-32 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х300, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,8 мм прямой участок
TEST-33 |  |  | Не корректно | Не корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х400, δ = 0,7 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,8 мм прямой участок
TEST-34 |  |  | Не корректно | Корректно | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х500, δ = 0,8 мм |  | Воздуховоды |  | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения 0,8 мм прямой участок
TEST-35 |  |  | Не корректно | Не корректно | Соединительные детали воздуховодов, из оцинкованной стали, δ = 0,7 мм |  | Воздухораспределители и решетки |  | Просечная сетка для воздуховода 700x1000
TEST-36 |  |  | Не корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 650х400 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НO-СН-ВМ-(220)-600х450
TEST-37 |  |  | Не корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 900х300 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НO-СН-ВМ-(220)-900х300
TEST-38 |  |  | Не корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент КЛ 800х500 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НО-BM(220) 800х500
TEST-39 |  |  | Не корректно | Корректно | Внутренний настенный блок сплит-системы в комплекте с пультом управления
TEST-40 |  |  | Не корректно | Не корректно | Наружный блок сплит-системы, в комплекте с зимним пакетом до -30 |  | Кондиционеры |  | Наружный блок кондиционера-DAIKIN-RR100BW/-30T--
TEST-41 |  |  | Не корректно | Не корректно | Труба медная отожженная, мягкая для системы кондиционирования |  | Труба |  | Труба круглая оцинкованная водогазопроводная ВГП DN 100
TEST-42 |  |  | Не корректно | Не корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø6,35х0,76 |  | Труба |  | Труба медная ASTM B68 Dн 6,35x0,76 мм
TEST-43 |  |  | Не корректно | Не корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø6,35х0,76 с покрывным слоем Futureflex |  | Труба |  | Труба медная ASTM B68 Dн 6,35x0,76 мм
TEST-44 |  |  | Не корректно | Корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø12,7х0,81
TEST-45 |  |  | Не корректно | Корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø12,7х0,81 с покрывным слоем Futureflex
TEST-46 |  |  | Не корректно | Не корректно | Наружный блок сплит-системы, в комплекте с зимним пакетом до -40 |  | Кондиционеры |  | Внутренний блок кондиционера типа FXSQ40A DAIKIN
TEST-47 |  |  | Корректно | Корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø9,52х0,81 |  | Труба |  | Труба медная ASTM B68 Dн 9,52x0,81 мм
TEST-48 |  |  | Не корректно | Не корректно | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø15,88х0,89 |  | Труба |  | Труба стальная в изоляции из минеральной ваты в стальной оболочке 89x3,5x160
TEST-49 |  |  | Корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 700х300 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-90-НО-BM(220) 700х300
TEST-50 |  |  | Корректно | Корректно | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 1100х300 |  | Клапаны вентиляционные |  | Клапан противопожарный Сигмавент-60-НО-СН-ВМ-(220) 1100х300