## Sheet1
| nomenclature | internal_group | view
0 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 900х400, δ = 1 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
1 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 900х800, δ = 1 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
2 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1250х400, δ = 1 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
3 | Соединительные детали воздуховодов, из оцинкованной стали, δ = 1 мм | Воздухораспределители и решетки | Клапаны приточные
4 | Комплексная система огнезащиты EI60, толщина PRO-МБОР 5мм, с клеевым огнезащитным составом Kleber, расход (1,0 кг/м2) | Покрытия огнезащитные и теплозащитные | покрытия комбинированные для воздуховодов
5 | Осевой горизонтальный вентилятор подпора | Вентиляторы | осевой вентилятор
6 | Вставка гибкая круглого сечения | Воздуховоды | гибкие круглого сечения
7 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 700х700 | Клапаны вентиляционные | канальный противопожарный
8 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 750х750 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
9 | Решетка металлическая нерегулируемая | Воздухораспределители и решетки | решетки металлические
10 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали - ø560, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения
11 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 700х700, δ = 0,8 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения фасонные части
12 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 750х750, δ = 0,8 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
13 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1250х1050, δ = 0,9 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
14 | Тепло-огнезащитное покрытие воздуховодов EI150, толщина 70 мм с обкладкой неармированной фольгой | Покрытие воздуховодов огнезащитное и теплозащитное | комбинированное
15 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 600х600 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
16 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали - ø500, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения
17 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 600х600, δ = 0,8 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
18 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1400х1000, δ = 0,9 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения фасонные части
19 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент КЛ 700х700 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
20 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 1400х1050, δ = 0,9 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения фасонные части
21 | Установка приточная каркасно-панельная | Вентиляторы | Установка приточная каркасно-панельная
22 | Воздушный клапан прямоугольного сечения | Клапаны вентиляционные | Воздушный клапан прямоугольного сечения
23 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 400х800 | Клапаны вентиляционные | канальный противопожарный
24 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 800х500 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
25 | Алюминиевая однорядная, нерегулируемая решетка прямоугольного сечения | Воздухораспределители и решетки | решетки металлические
26 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 400х200, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
27 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 550х250, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
28 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 650х300, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
29 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 700х300, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
30 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х200, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
31 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х300, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
32 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х400, δ = 0,7 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
33 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали - 800х500, δ = 0,8 мм | Воздуховоды | воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения прямой участок
34 | Соединительные детали воздуховодов, из оцинкованной стали, δ = 0,7 мм | Воздухораспределители и решетки | диффузоры металлические
35 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 650х400 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
36 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 900х300 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
37 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент КЛ 800х500 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
38 | Внутренний настенный блок сплит-системы в комплекте с пультом управления |  | внутренний блок сплит-системы
39 | Наружный блок сплит-системы, в комплекте с зимним пакетом до -30 | Кондиционеры | сплит-системы с одним внутренним блоком мощностью до 8кВт
40 | Труба медная отожженная, мягкая для системы кондиционирования | Труба | медная для кондиционеров
41 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø6,35х0,76 | Труба | гофрированная для кондиционеров
42 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø6,35х0,76 с покрывным слоем Futureflex | Труба | гофрированная для кондиционеров
43 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø12,7х0,81 |  | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для труб.
44 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø12,7х0,81 с покрывным слоем Futureflex |  | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø12,7х0,81 с покрывным слоем Futureflex
45 | Наружный блок сплит-системы, в комплекте с зимним пакетом до -40 | Кондиционеры | сплит-системы с одним внутренним блоком мощностью до 8кВт
46 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø9,52х0,81 | Труба | гофрированная для кондиционеров
47 | Техническая теплоизоляция на основе вспененного каучука для систем кондиционирования, для трубы Ø15,88х0,89 | Труба | гофрированная для кондиционеров
48 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 700х300 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный
49 | Клапан канальный противопожарный Сигмавент 1100х300 | Клапаны вентиляционные | Клапан канальный противопожарный